|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Χωρίς τίτλο.jpg |  |  |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  | **Τίτλος :** | **Υπηρεσία αναβάθμισης & αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού** |
| **ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ** |  |  |
| **ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ** |  |  |
| **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** |  |  |
| **Αρ. μελέτης: 14/2020** |  | **Προϋπ. :** | **909.424,00 ευρώ (μη συμπ. Φ.Π.Α & Δικαίωμα Προαίρεσης)** |
|  |  | **Χρημ :** | **Ιδ. Πόροι** |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Πίνακας συμμόρφωσης

***Πίνακας Συμμόρφωσης***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό (σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής) πρέπει να είναι κάτοχος, ISO 9001:2015, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  | |
| Η προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων εξοικονόμηση ενέργειας (ως ποσοστό επί τοις εκατό), είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη από τους όρους της παρούσας δημόσιας σύμβασης (60%). | ΝΑΙ |  |  | |
| Η παρεχόμενη από τον κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων, εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη από τους όρους της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) (πέντε (5) έτη). | ΝΑΙ |  |  | |
| Η παρεχόμενη από τον κατασκευαστή των προσφερόμενων λαμπτήρων, εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας (σε έτη), είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη από τους όρους της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) (πέντε (5) έτη). | ΝΑΙ |  |  | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες ικανοποιούν τα απαιτούμενα στοιχεία του νέου συστήματος φωτισμού, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). | ΝΑΙ |  |  | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου λειτουργίας του νέου συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου που θα εγκατασταθεί, θα ικανοποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). | ΝΑΙ |  |  |  |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό εγγυάται με υπεύθυνη δήλωση ότι το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου προληπτικής συντήρησης του νέου συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου που θα εγκατασταθεί, θα ικανοποιεί τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τους όρους της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). | ΝΑΙ |  |  |  |
| Τα προσφερόμενα φωτιστικά σώματα έχουν την δυνατότητα αυξομείωσης του επιπέδου φωτισμού τους. | ΝΑΙ |  |  | |
| Το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων μέσω του κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). | ΝΑΙ |  |  | |
| Το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου της προληπτικής συντήρησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων μέσω του κατάλληλου λογισμικού Η/Υ, είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). | ΝΑΙ |  |  | |
| Το προσφερόμενο σύστημα ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και προληπτικής συντήρησης των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων μέσω του κατάλληλου λογισμικού Η/Υ προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης του και από άλλες υπηρεσίες του Δήμου. | ΝΑΙ |  |  | |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλει αναλυτική περιγραφή: | ΝΑΙ |  |  | |
| ·των ενεργειών αναβάθμισης, |
| ·της μεθοδολογίας υλοποίησης της αναβάθμισης, |
| ·της οργάνωσης, |
| ·της εμπειρίας και |
| ·των προσόντων της ομάδας υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης. |
| Επίσης υποβάλει τυχόν πρόσθετες εγγυήσεις προς τον Δήμο. |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλει αναλυτική περιγραφή: | ΝΑΙ |  |  | |
| ·του τρόπου παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος φωτισμού, καθώς και |
| ·της μεταφοράς του συστήματος στον Δήμο μετά την λήξη της σύμβασης. |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλει αναλυτική περιγραφή | ΝΑΙ |  |  | |
| ·της δημιουργούμενης υποδομής για άλλες χρήσεις του Δήμου, |
| ·τις δυνατότητες αξιοποίησης της σε άλλες λειτουργίες του Δήμου. |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση εγγυάται ότι τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες που θα τοποθετηθούν θα παρέχουν επίπεδα φωτισμού τουλάχιστον ίδια του υπάρχοντος συστήματος. | ΝΑΙ |  |  | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση εγγυάται ότι τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες που θα τοποθετηθούν θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2014. | ΝΑΙ |  |  | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση εγγυάται ότι τα φωτιστικά σώματα που θα τοποθετηθούν θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 75.000 ώρες. | ΝΑΙ |  |  | |
| Ο Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει στον διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση εγγυάται ότι οι λαμπτήρες φωτισμού που θα τοποθετηθούν θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 ώρες. | ΝΑΙ |  |  | |

**……………………….. …………………………**

(Τόπος) (Ημερομηνία)

**Ο Προσφέρων**

**……………………………………………..**

Τίθεται υπογραφή και σφραγίδα