| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Άνδρου |
| --- | --- | --- |

Αρ. Μελέτης  11   /2019

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων τεχνικής προσφοράς, οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον προμηθευτή με παραπομπές στις αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς.

A1. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

| ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜAXIA | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού | 10 |  |  |
| 2 | Pillar | 4 |  |  |
| 3 | Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) | 10 |  |  |
| 4 | Eπέκταση του πίνακα αυτοματισμού του υφιστάμενου ΤΣΕ της Δεξαμενής,για να συμπεριλάβει την ηλεκτροδότηση και την εντολοδότηση του εξοπλισμού που εγκαθίσταται. | 2 |  |  |
| 4 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) | 9 |  |  |
| 5 | Φωτοβολταϊκή συστοιχία | 7 |  |  |
| 6 | Modem ασύρματης επικοινωνίας | 10 |  |  |
| 7 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 10 |  |  |
| 8 | Μετρητής πίεσης | 10 |  |  |
| 9 | Ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο | 11 |  |  |
| 10 | Σύστημα Μέτρησης Απομακρυσμένης Στάθμης | 5 |  |  |
| 11 | Μετρητής στάθμης | 4 |  |  |
| 12 | Αντικεραυνική προστασία | 10 |  |  |
| 13 | Πίνακας ισχύος με θερμομαγνητικό διακόπτη για Α/Σ | 9 |  |  |
| 14 | Inverter ισχύος >18.5KW | 9 |  |  |
| 15 | Αντλία ανοξείδωτη, πολυβάθμια κατακόρυφου τύπου με ηλεκτροκινητήρα 18.5KW,παροχή >30μ3/ώρα και 140mYΣ | 9 |  |  |
| 16 | Συλλέκτης DN125 κατάθλιψης για Α/Σ τριών εως έξι αντλιών και αντιπληγματικό δοχείο με σύστημα επιτήρησης στάθμης | 2 |  |  |
| 17 | Υδραυλικός εξοπλισμός σύνδεσης αντλίας | 9 |  |  |
| 18 | Εγκατάσταση ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου | 11 |  |  |
| 19 | Εγκατάσταση πίνακα και οργάνων | 10 |  |  |
| 20 | Επέκταση λογισμικού εφαρμογής του PLC, Λογισμικό αυτοματισμού | 12 |  |  |

A2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α2.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΣΕ (Hardware, Software)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΜ. | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση Διαχειριστή Επικοινωνιών (ΔΕ) | 1 |  |  |

A2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΣΕ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επέκταση λογισμικών εφαρμογής | 1 |  |  |

Α2.3.  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ. | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εκπαίδευση- Τεκμηρίωση | 1 |  |  |
| 2 | Δοκιμαστική λειτουργία για τρεις (3) μήνες | 1 |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ