| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Νομός Κυκλάδων Δήμος Άνδρου Διεύθυνση Τεχνικού & Περιβάλλοντος Aρ. Μελέτης: 12 /2024 Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ |  |  |

«Προμήθεια υλικών αποκατάστασης  υποδομών ύδρευσης  του Δήμου Ανδρου από τη δασικη πυρκαγια στις 22/6/2024»

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ακολουθούν πίνακες στοιχείων εξοπλισμού (τύπος εξοπλισμού), οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο με παραπομπές στα αντίστοιχα κεφάλαια της τεχνικής του προσφοράς.

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) 3ης ΓΕΝΙΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | DN125, PN 25 | 900 m |  |  |
| 1.2 | DN110, PN 25 | 900 m |  |  |
| 1.3 | DN90, PN 25 | 900 m |  |  |
| 1.4 | DN75, PN 25 | 1.000 m |  |  |
| 1.5 | DN63, PN 25 | 1.100 m |  |  |
| 1.6 | DN50, PN 25 | 1.100 m |  |  |

- ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος 10.000lt | 8 τεμ. |  |  |

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Καλώδιο τετραπολικό NYY H07V-U PVC 4x4mm² | 3.000 m |  |  |
| 3.2 | Καλώδιο τετραπολικό NYY H07V-U PVC 4x10mm² | 3.000 m |  |  |
| 3.3 | Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3x1mm² | 3.000 m |  |  |

- ΥΛΙΚΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) αντλιοστασίου | 2 τεμ. |  |  |
| 4.2 | Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) δεξαμενής | 2 τεμ. |  |  |
| 4.3 | Μετρητής στάθμης δεξαμενής | 4 τεμ. |  |  |
| 4.4 | Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών | 4 τεμ. |  |  |
| 4.5 | Μετρητής πίεσης αγωγού | 4 τεμ. |  |  |
| 4.6 | Διάταξη ασύρματης επικοινωνίας | 4 τεμ. |  |  |
| 4.7 | Ελεγκτής μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικού παροχομέτρου | 4 τεμ. |  |  |
| 4.8 | Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (DC-UPS) | 4 τεμ. |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ